Магистратура,  V курс
специальность – 510402  
магистерская программа 402/12
СДМ.В.01  

программа учебной дисциплины
"ПРИКЛАДНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ"
Денисов Глеб Семенович, д.ф.-м.н., профессор

Измерения в спектрах. Измерение частот. Калибровка оси абсцисс в спектральных приборах. Точность определения положения полосы данной ширины. Требования к точности эталона. Стандарты ЮПАК. Калибровка шкалы частот в лазерных диодных спектрометрах с помощью эталона Фабри-Перо.
Измерение интенсивности. Мешающее излучение, его природа и учет. Селективные фильтры. Проверка линейности шкалы ординат. Измерение интенсивности в спектрах испускания, использование эталонных источников. Измерение интенсивности в спектрах поглощения, закон Бугера. Область выполнимости, причины отклонений. Единицы коэффициента поглощения.

Интерферометр Фабри-Перо. Аппаратная функция, спектральный интервал. Разрешающая способность, зависимость от коэффициента отражения, резкость. Влияние поглощения, непараллельности пластин. Методы сканирования. Выбор диаметра выходной диафрагмы. Мультиплекс.

Приборы с селективной модуляцией. СИСАМ. Обратно-круговая схема. Растровый спектрометр. Спектроскопия с преобразованием Адамара. Двойной мультиплексный спектрометр. Общий критерий сравнения спектральных приборов. Производительность.

Спектроскопия отражения. Определение оптических постоянных вещества по спектрам внешнего отражения. Методы измерения при нормальном отражении, при вариации углов и/или состояния поляризации пучка. Использование уравнений связи между постоянными. Спектроскопия ослабленного внутреннего отражения. Однократное и многократное отражение. Материалы для изготовления элементов ОВО. Оптические схемы приставок ОВО и МОВО. Область применимости.

Спектроскопия диффузного отражения. Методы измерения спектров поглощения неоднородных образцов - иммерсия, KВr-техника. Спектроскопия диффузного рассеяния. Относительный вклад зеркального отражения и пропускания, ослабленного поглощением. Теория Гуревича-Кубелки-Мунка. Область применимости формулы ГКМ. Физический смысл постоянных. Зависимость от размера частиц. Схемы приставок для измерения диффузного отражения. Интегрирующая сфера. Стандартные схемы для ИК области. Типичные задачи.

Аналитические применения спектроскопии. Круг задач междисциплинарной Аналитики. Фундаментальная и прикладная часть. Типовые задачи аналитической спектроскопии. Элементный анализ, молекулярный анализ, структурно-групповой анализ, определение чистоты вещества, изотопный анализ. Терминология Аналитики – измеренное значение, результат, правильность, воспроизводимость. Характеристики методов – предел обнаружения, избирательность, универсальность, экспрессность, простота, возможность автоматизации. Дополнительные характеристики - локальность определения, анализ на расстоянии, анализ без разрушения образца, микроанализ. Возможности молекулярной спектроскопии. Выбор аналитических областей. Использование всей информации, содержащейся в спектре. Спектроскопия открытого пути - применение в экологических целях. Мониторинг атмосферы, водной среды, почвы. Сочетание методов молекулярной спектроскопии с методами хроматографии и масс-спектрометрии.

Литература
Основная
1.	А. Смит. Прикладная ИК спектроскопия. 1982.
2.	Л.В. Левшин, А.М. Салецкий. Оптические методы исследования молекулярных систем. 1994.
3.	И.Я. Берштейн, Ю.Л. Каминский. Спектрофотометрический анализ в органической химии. 1986.
4.	К.И. Тарасов. Светосильные спектральные приборы. 1988.
5.	Н. Харрик. Спектроскопия внутреннего отражения. 1970.
6.	В.А. Кизель. Отражение света. 1973.
7.	Дж. Лакович. Основы флуоресцентной спектроскопии. 1986.
8.	Ю.Я. Кузяков, К.А. Семененко, Н.Б. Зоров. Методы спектрального анализа. 1990.

Дополнительная
1.	С.Г. Раутиан. Новые методы спектроскопии. 1982.
2.	А.А. Мальцев. Молекулярная спектроскопия. 1980.
3.	В.А. Миронов, С.А. Янковский. Спектроскопия в органической химии. 1985.
4.	А.И. Дробышев. Основы атомного спектрального анализа. 2000.
5.	Х.И. Зильберштейн. Спектральный анализ чистых веществ. 1994.